## Kayseri OSB
LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARINA İLİŞKİN BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU
YAYINLAMA TARİHİ : 31/12/2019
TM Adı | TM Kurulu Gücü ( MVA ) | TM ADI | TM Kurulu Gücü ( MVA ) | TEİAŞ Tarafından Tahsis Edilen Toplam Kapasite ( MVA ) | Tahsis Edilen Fider Adı (1) | Geçici Kabülü Yapılan Üretim Tesisleri |  |  | Çağrı Mektubu Almaya Hak Kazanan Başvurular |  | Başvuru Yapılmış, Henüz Bağlantı Görüşü Oluşturulmamış Başvurular (2)
[6 empty] | Kaynak / Yakıt Türü | Sayı ( Adet ) | Kurulu Güç ( kWe ) | Başvuru Sayısı ( Adet ) | Kurulu Güç ( kWe) | Başvuru Sayısı ( Adet ) | Kurulu Güç ( kWe)
Kayseri 3 TM | 100 | KAYSERİ-3 TM | 300 | 0 | TR -A | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
[6 empty] | Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 |  |  | 1.86 | TR -B | Güneş | 4 | 1864 | 1 | 500 | 2 | 1550
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
[6 empty] | Toplam | 4 | 1864 | 1 | 500 | 2 | 1550
| 100 |  |  | 9.11 | TR -C | Güneş | 10 | 9108 | 1 | 378 | 4 | 1320
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
[6 empty] | Toplam | 10 | 9108 | 1 | 378 | 4 | 1320
Kayseri 4 TM | 100 | KAYSERİ-4 TM | 200 | 40 | TR -A | Güneş | 40 | 39900.8 | 1 | 630 | 4 | 3396
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
[6 empty] | Toplam | 40 | 39900.8 | 1 | 630 | 4 | 3396
| 100 |  |  | 8.25 | TR -B | Güneş | 9 | 8250 | 2 | 2500 | 0 | 0
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
[6 empty] | Toplam | 9 | 8250 | 2 | 2500 | 0 | 0
1- TM'de yer alan fider sayısına bağlı olarak ilave fider ismi belirtilerek doldurulacaktır.
2- Başvuru yapılmış, henüz bağlantı görüşü oluşturulmamış başvurular yazılacaktır.
3- Diğerleri başlığı altında tabloda yer almayan kaynak ve yakıt türü yazılacaktır.
4- BAMEN KOJEN KAYSERİ 4-TM TR-B'den 2145 kW lisanslı üretim santrali olarak bağlıdır.
5- BOYTEKS KOJEN KAYSERİ 3-TM TR-C'den 8600 kW lisanslı üretim santrali olarak bağlıdır.
[6 empty] | GENEL TOPLAM | 63 | 59122.8 | 5 | 4008 | 10 | 6266