## Kayseri OSB
LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARINA İLİŞKİN BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU
TM Adı | TM Kurulu Gücü ( MVA ) | TM ADI | TM Kurulu Gücü ( MVA ) | BAŞVURUDA BULUNULAN TOPLAM KAPASİTE ( MW ) | Tahsis Edilen Fider Adı (1) | Geçici Kabülü Yapılan Üretim Tesisleri |  |  | Çağrı Mektubu Almaya Hak Kazanan Başvurular |  | Başvuru Yapılmış, Henüz Bağlantı Görüşü Oluşturulmamış Başvurular (2)
[6 empty] | Kaynak / Yakıt Türü | Sayı ( Adet ) | Kurulu Güç ( kWe ) | Başvuru Sayısı ( Adet ) | Kurulu Güç ( kWe) | Başvuru Sayısı ( Adet ) | Kurulu Güç ( kWe)
Kayseri 3 TM | 100 | KAYSERİ-3 TM | 80/100 | 0 | TR -A | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
[6 empty] | Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 |  | 80/100 | 9.614 | TR -B | Güneş | 8 | 4254 | 5 | 4160 | 2 | 1200
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
[6 empty] | Toplam | 8 | 4254 | 5 | 4160 | 2 | 1200
| 100 |  | 80/100 | 36.4198 | TR -C | Güneş | 20 | 13808 | 27 | 19381.8 | 6 | 3230
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
[6 empty] | Toplam | 20 | 13808 | 27 | 19381.8 | 6 | 3230
Kayseri 4 TM | 100 | KAYSERİ-4 TM | 80/100 | 77.4968 | TR -A | Güneş | 44 | 42600.8 | 45 | 25696 | 7 | 9200
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
[6 empty] | Kojenerasyon | [6 empty] | 2.5032 | 2.5
[6 empty] | Mikrokojenerasyon | [7 empty] | 1
[6 empty] | Hibrit Üretim Tesisleri | [7 empty] | 0.8
[6 empty] | Diğerleri (3) | [7 empty] | 0.55
[6 empty] | Toplam | 44 | 42600.8 | 45 | 25696 | 7 | 9200 |  | 0.6
| 100 |  | 80/100 | 13.486 | TR -B | Güneş | 10 | 8490 | 6 | 3058 | 3 | 1938 | -2.9468 | 3.84
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
[6 empty] | Toplam | 10 | 8490 | 9 | 3058 | 2 | 1938
1- TM'de yer alan fider sayısına bağlı olarak ilave fider ismi belirtilerek doldurulacaktır.
2- Başvuru yapılmış, henüz bağlantı görüşü oluşturulmamış başvurular yazılacaktır.
3- Diğerleri başlığı altında tabloda yer almayan kaynak ve yakıt türü yazılacaktır.
4- BOYTEKS KOJEN KAYSERİ 3-TM TR-C'den 8600 kW lisanslı üretim santrali olarak bağlıdır.
[6 empty] | GENEL TOPLAM | 82 | 69152.8 | 86 | 52295.8 | 17 | 15568