## Kayseri OSB
LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARINA İLİŞKİN BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU
TM Adı | TM Kurulu Gücü ( MVA ) | TM ADI | TM Kurulu Gücü ( MVA ) | BAŞVURUDA BULUNULAN TOPLAM KAPASİTE ( MW ) | Tahsis Edilen Fider Adı (1) | Geçici Kabülü Yapılan Üretim Tesisleri |  |  | Çağrı Mektubu Almaya Hak Kazanan Başvurular |  | Başvuru Yapılmış, Henüz Bağlantı Görüşü Oluşturulmamış Başvurular (2)
[6 empty] | Kaynak / Yakıt Türü | Sayı ( Adet ) | Kurulu Güç ( kWe ) | Başvuru Sayısı ( Adet ) | Kurulu Güç ( kWe) | Başvuru Sayısı ( Adet ) | Kurulu Güç ( kWe)
Kayseri 3 TM | 100 | KAYSERİ-3 TM | 80/100 | 0 | TR -A | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
[6 empty] | Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 |  | 80/100 | 44.362 | TR -B | Güneş | 9 | 4854 | 14 | 19488 | 5 | 20020
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
[6 empty] | Toplam | 9 | 4854 | 14 | 19488 | 5 | 20020
| 100 |  | 80/100 | 50.9778 | TR -C | Güneş | 34 | 20158 | 23 | 22471.8 | 15 | 8348
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
[6 empty] | Toplam | 34 | 20158 | 23 | 22471.8 | 15 | 8348
Kayseri 4 TM | 100 | KAYSERİ-4 TM | 80/100 | 79.9988 | TR -A | Güneş | 65 | 53276.8 | 27 | 22372 | 4 | 4350
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
[6 empty] | Toplam | 65 | 53276.8 | 27 | 22372 | 4 | 4350
| 100 |  | 80/100 | 26.956 | TR -B | Güneş | 12 | 9690 | 13 | 15688 | 3 | 1578
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
[6 empty] | Toplam | 12 | 9690 | 13 | 15688 | 3 | 1578
1- TM'de yer alan fider sayısına bağlı olarak ilave fider ismi belirtilerek doldurulacaktır.
2- Başvuru yapılmış, henüz bağlantı görüşü oluşturulmamış başvurular yazılacaktır.
3- Diğerleri başlığı altında tabloda yer almayan kaynak ve yakıt türü yazılacaktır.
4- BOYTEKS KOJEN KAYSERİ 3-TM TR-C'den 8600 kW lisanslı üretim santrali olarak bağlıdır.
5- KAYSERİ-4 TR-A TRAFOSUNDA BAŞVURULAR ARASINDA Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimi YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİ DOĞRULTUSUNDA ÖNCELİK SIRALAMASI YAPILMIŞ VE YAPILAN SIRALAMA ŞEKLİNDE İZİNLERİN VERİLDİĞİ VARSAYILMIŞTIR.