## Kayseri OSB
LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARINA İLİŞKİN BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU
TM Adı | TM Kurulu Gücü ( MVA ) | TM ADI | TM Kurulu Gücü ( MVA ) | BAŞVURUDA BULUNULAN TOPLAM KAPASİTE ( MW ) | Tahsis Edilen Fider Adı (1) | Geçici Kabülü Yapılan Üretim Tesisleri |  |  | Çağrı Mektubu Almaya Hak Kazanan Başvurular |  | Başvuru Yapılmış, Henüz Bağlantı Görüşü Oluşturulmamış Başvurular (2)
[6 empty] | Kaynak / Yakıt Türü | Sayı ( Adet ) | Kurulu Güç ( kWe ) | Başvuru Sayısı ( Adet ) | Kurulu Güç ( kWe) | Başvuru Sayısı ( Adet ) | Kurulu Güç ( kWe)
Kayseri 3 TM | 100 | KAYSERİ-3 TM | 80/100 | 0 | TR -A | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
[6 empty] | Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 |  | 80/100 | 45.5 | TR -B | Güneş | 0 | 5604 | 19 | 38918 | 2 | 978
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
[6 empty] | Toplam | 0 | 5604 | 19 | 38918 | 2 | 978
| 100 |  | 80/100 | 53.407 | TR -C | Güneş | 35 | 20398 | 37 | 30699 | 3 | 2310
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
[6 empty] | Toplam | 35 | 20398 | 37 | 30699 | 3 | 2310
Kayseri 4 TM | 100 | KAYSERİ-4 TM | 80/100 | 80.2388 | TR -A | Güneş | 67 | 55346.8 | 29 | 24652 | 1 | 240
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
[6 empty] | Toplam | 67 | 55346.8 | 29 | 24652 | 1 | 240
| 100 |  | 80/100 | 28.946 | TR -B | Güneş | 13 | 9930 | 14 | 16276 | 5 | 2740
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
[6 empty] | Toplam | 13 | 9930 | 14 | 16276 | 5 | 2740
1- TM'de yer alan fider sayısına bağlı olarak ilave fider ismi belirtilerek doldurulacaktır.
2- Başvuru yapılmış, henüz bağlantı görüşü oluşturulmamış başvurular yazılacaktır.
3- Diğerleri başlığı altında tabloda yer almayan kaynak ve yakıt türü yazılacaktır.
4- BOYTEKS KOJEN KAYSERİ 3-TM TR-C'den 8600 kW lisanslı üretim santrali olarak bağlıdır.